АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.06.2015     № 00376

Об организации системы мониторинга состояния системы теплоснабжения муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»

п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить порядок организации системы мониторинга состояния системы теплоснабжения муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (приложение 1).

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области С.В. Ануфриева.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

| Глава Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | О.В. Иванов |
| --- | --- |

Приложение 1

к постановлению Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 25.06.2015 № 00376

П О Р Я Д О К

организации системы мониторинга состояния системы теплоснабжения муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

- Настоящий Порядок определяет взаимодействие органов местного самоуправления, теплоснабжающих и теплосетевых организаций по организации выполнения мониторинга теплоснабжения на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, оперативного решения вопросов по принятию неотложных мер в целях обеспечения безаварийной работы объектов системы теплоснабжения в нормальном (штатном) режиме.

Мониторинг систем теплоснабжения является инструментом для
своевременного выявления отклонений хода их эксплуатации от намеченного
плана и принятия обоснованных управленческих решений как в части
корректировки хода эксплуатации, так и в части корректировки самой
эксплуатации.

- Проведение мониторинга системы теплоснабжения базируется на
следующих принципах:

– определенность – последовательность измерений показателей в течение отчетного периода;

– регулярность – проведение мониторинга через равные промежутки времени;

– достоверность – использование точной и достоверной информации.

- Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

- Основными задачами системы мониторинга являются:

– сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работ;

– оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на теплосетях;

– эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведения ремонтных работ на теплосетях;

– корректировка мероприятий с учетом происходящих изменений, в том числе уточнение целей и задач.

- Настоящий Порядок устанавливает структуру взаимодействия органов
оперативного управления - Единой дежурно-диспетчерской службы  муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (далее -
ЕДДС) с теплоснабжающими организациями в целях обеспечения устойчивого и надежного теплоснабжения жилищного фонда, социально значимых объектов, оперативного контроля за принятием мер, необходимых для обеспечения устойчивого и надежного теплоснабжения.

- Для выполнения задач, указанных в пункте 4 настоящего Порядка:

6.1. Руководитель теплоснабжающей организации назначает должностных лиц, ответственных за сбор и представление в ЕДДС сведений о текущем состоянии объектов системы теплоснабжения и о нарушениях в работе, произошедших на системах теплоснабжения, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов (далее - должностные лица, ответственные за сбор и предоставление информации).

6.2. Должностные лица, ответственные за сбор и предоставление информации о состоянии объектов системы теплоснабжения:

а) еженедельно, а в случае нештатных ситуаций ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни, уточняют данные о текущем состоянии объектов системы теплоснабжения и осуществляют передачу сведений в ЕДДС в телефонном режиме, включая сведения:

- о соблюдении температурного графика работы на источниках теплоснабжения;

- о наличии нормативных запасов топлива на котельных;

б) не менее чем  за 5 дней информируют ЕДДС обо всех планируемых ремонтных работах, связанных с ограничением или прекращением теплоснабжения потребителей;

в) при возникновении повреждений на объектах системы теплоснабжения
незамедлительно сообщают в ЕДДС;

г) ежедневно до 17.00 часов уточняют данные о текущем состоянии объектов системы теплоснабжения и осуществляют передачу сведений в ЕДДС об оставшихся не устраненных повреждениях на объектах на следующие сутки;

д) после завершения работ по устранению повреждений представляют информацию в ЕДДС о времени устранения и выхода на заданный режим работы.

6.3. Работники ЕДДС:

а) ежедневно,  в том числе в выходные и праздничные дни, собирают поступившую информацию о состоянии работы объектов системы теплоснабжения;

б) ежедневно ведут рабочий журнал инспектора смены ЕДДС Администрации Муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области,  который содержит информацию: дата, время, от кого поступило донесение, содержание донесения, кому передано, фамилия, имя, отчество, номер телефона руководителя предприятия, осуществляющего устранение повреждений;

в)  в случае нештатных ситуаций ежесуточно составляют письменный отчет о текущем состоянии систем теплоснабжения на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области Заместителю Главы Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области-Председателю КЧС и ОПБ.

- На основании полученного отчета о текущем состоянии системы теплоснабжения Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, при необходимости, формирует рекомендации теплоснабжающим организациям по принятию управленческих решений, направленных на корректировку эксплуатации систем теплоснабжения.