## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела МТ и ТО
А.А. Стреляев
" _____ " _______________ 20 г.
Схема водоснабжения
(Смоленская обл., Кардымовский р-н, п.Смогири, ул. Московская)
|  | Водопровод общей протяженностью 766 м из чугунных труб, с 6-тью смотровыми колодцами |  |  | труб ПНД | с 6-ю смотровыми колодцами
|  | № п/п | Протяженность водопровода, м | Диаметр труб, мм
|  | 1 | 289 | 63
|  | 2 | 207 | 63
|  | 3 | 270 | 63
|  | Итого | 766 | х
d100 L24,5
d100 L107,5
d100 L17,5
d100 L18,5
|  |  | d65 L270,0 | [5 empty] | d100 L24,0
d100 L65,5
d100 L19,5
d100 L12,0
d80 L170,5
d80 L36,5
Условные обозначения:
смотровые железобетонные колодцы
водопроводная сеть
неиспользуемый участок водопроводной сети
| Составил: |  | начальник станции РТПС Смогири | [6 empty] | Д.В. Фомин
Пневмонасосная станция (здание насосной станции; артезианская скважина глубиной 165 м, d = 80 мм; насос ECO-4; металлическая емкость на 5 м3; пневматический бак на 1 м3; циркуляционный насос 2к6; пусковая автоматика насоса и пневмобака)
Нагрузка № 1
(техническое здание РТПС Смогири)
Нагрузка № 2 Пожарный водоем, емкостью 100 м3
Нагрузка № 3 Пожарный водоем, емкостью 100 м3
Нагрузка № 4
Энергоблок
Нагрузка № 5
Жилой дом (двухэтажный 18-ти квартирный)
1
2
3
4
5
6
Очистные сооружения